## 一般基準・移動等円滑化経路
（様式第１号）
建築物移動等円滑化基準チェックリスト
※建築物特定施設等の欄の「令○-」はバリアフリー法施行令の該当条文、「条○-」は鳥取県福祉のまちづくり条例の該当条文
○表１ 一般基準 施行令第１１条～２３条 条例第１５条～２３条
建築物特定施設等 | 適用建物 |  | 関連条項 |  | チェック項目
廊下等 |  |  | 令11-1-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当有 |  |  | 令11-1-2 | ② | 点状ブロック等が敷設されているか （階段又は傾斜路の上端に近接する部分） ※１ | □適 | □※１該当
□該当無 |  |  | 条16-1 | ③ | 点状ブロック等が敷設されているか （階段又は傾斜路の下端に近接する部分） ※１ | □適 | □※１該当
階段 |  |  | 令12-1-1 | ① | 手すりを設けているか （踊場を除く） | □適
□該当有 |  |  | 令12-1-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当無 |  |  | 令12-1-3 | ③ | 踏面端部とその周囲は色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 令12-1-4 | ④ | 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 令12-1-5 | ⑤ | 点状ブロック等が敷設されているか （段部分の上端に近接する踊場の部分） ※２ | □適 | □※２該当
|  |  | 条16-2 | ⑥ | 点状ブロック等が敷設されているか （段部分の上端に近接する踊場の部分） ※２ | □適 | □※２該当
|  |  | 令12-1-6 | ⑦ | 主たる階段を回り階段としない （ただし、回り階段以外の階段を設けられない場合を除く） | □適 | □ただし書
傾斜路 |  |  | 令13-1-1 | ① | 手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
□該当有 |  |  | 令13-1-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当無 |  |  | 令13-1-3 | ③ | 前後の廊下等と色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 令13-1-4 | ④ | 点状ブロック等が敷設されているか （傾斜部分の上端に近接する踊場の部分） ※３ | □適 | □※３該当
|  |  | 条16-3 | ⑤ | 点状ブロック等が敷設されているか （傾斜部分の下端に近接する踊場の部分） ※３ | □適 | □※３該当
便所 |  |  | 条17-1-1 | ① | 床の表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当有 |  |  | 条17-1-2 | ② | 手洗い器に特定水洗（レバー式、光感知式等）が設置されているか （各便所1以上） | □適
□該当無 | 学校以外 |  | 条17-2-1 | ③ | 便房内にベビーチェア等が設置され、出入口に表示がされているか （１以上の便所に１以上） | □適 | □適用外
| 別表第２ |  | 条17-2-2 | ④ | ベビーベッド等が設置され、出入口に表示がされているか （１以上の便所） | □適 | □適用外
|  |  | 令14-1-1 | ⑤ | 車いす使用者用便房を設けているか （１以上の便所） | □適
|  |  | 告1496-1 |  | (1) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか | □適
|  |  | 告1496-2 |  | (2) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか | □適
|  |  | 条17-3-1 |  | (3) くつべら式、光感知式等の洗浄装置が設置されているか | □適
|  |  | 条17-3-2 |  | (4) 手洗い器に特定水洗（レバー式、光感知式等）が設置されているか | □適
| 別表第３ |  | 条17-3-3 |  | (5) 大型ベッド等が設置され、出入口に表示がされているか | □適 | □適用外
|  |  | 令14-1-2 | ⑥ | 水洗器具（オストメイト対応）を設けているか（１以上の便所） | □適
|  |  | 条17-4,5 | ⑦ | 車いす使用者用便房及びオストメイト対応設備を設けた便房を設置した場合に、建築物の主たる出入口の付近にこれらの便房を設置している旨を表示する標識を設置しているか（ただし、令20-1による案内板を設ける場合を除く。） | □適 | □適用外
|  |  | 令14-2 | ⑧ | 床置き式の小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが３５ｃｍ以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を設けているか（男子用小便器のある1以上の便所内に１以上） | □適
ホテル又は旅 館の客室 | ホテル、旅館 |  | 令15-1 | ① | 客室の総数が５０以上である場合、車いす使用者用客室を設けているか。（１以上） | □有（ 室） | □適用外
【以下②～⑦は①で「有」の場合】
□該当有 |  |  | 条18-1 | ② | 床面は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当無 |  |  | 条18-2 | ③ | 室内は車いす使用者が円滑に利用できる空間が確保されているか | □適
|  |  | 条18-3 | ④ | 電話機、コンセント、スイッチ等は車いす利用者が円滑に利用できる高さとなっているか | □適
|  |  | 条18-4 | ⑤ | 回転灯その他の聴覚障害者に緊急情報を伝達できる設備を設置しているか | □適
|  |  | 令15-2-1 | ⑥ | 当該客室内に便所が設けられているか | □有 | □無
[5 empty] | 【以下(1)～(3)は、当該客室のある階に車いす使用者用便房が設けられた共用便所があれば、それについて記載】 | □客室内 | □同階客室外
|  |  | 令15-2-1-ｲ |  | (1) 便所内に車いす使用者用便房を設けているか | □適
|  |  | 令14-1-1 |  | (ｱ) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されているか | □適
|  |  | 令14-1-1 |  | (ｲ) 車いすで利用しやすいよう十分な空間が確保されているか | □適
|  |  | 条17-3-1 |  | (ｳ) くつべら式、光感知式等の洗浄装置が設置されているか | □適
|  |  | 条17-3-2 |  | (ｴ) 手洗い器に特定水洗（レバー式等）が設置されているか | □適
|  |  | 令15-2-1-ﾛ-1 |  | (2) 便所の出入口は、幅８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令15-2-1-ﾛ-2 |  | (3) 戸を設ける場合、自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | □適
|  |  | 令15-2-2 | ⑦ | 当該客室内に浴室等が設けられているか | □有 | □無
[5 empty] | 【以下(1)～(3)は、当該建築物内に以下の基準を満たした共用の浴室等がある場合は、それについて記載】 | □客室内 | □客室外
|  |  | 令15-2-2-ｲ |  | (1) 車いす使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造
|  |  | 告1495-1 |  | (ｱ) 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されているか | □適
|  |  | 告1495-2 |  | (ｲ) 車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な空間が確保されているか | □適
|  |  | 令15-2-2-ﾛ |  | (2) 出入口は、幅８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令15-2-2-ﾛ |  | (3) 戸を設ける場合、自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、前後に水平部分を設けているか | □適
敷地内の通路 |  |  | 令16-1-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当有 |  |  | 令16-1-2 | ② | 段があるか | □有 | □無
□該当無 |  |  |  |  | 【以下(1)～(3)は段が「有」の場合に記載】
|  |  | 令16-1-2-ｲ |  | (1) 手すりを設けているか | □適
|  |  | 令16-1-2-ﾛ |  | (2) 踏面端部とその周囲は色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 令16-1-2-ﾊ |  | (3) 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 令16-1-3 | ③ | 傾斜路があるか | □有 | □無
【以下(1)､(2)は傾斜路が「有」の場合に記載】
|  |  | 令16-1-3-ｲ |  | (1) 手すりを設けているか（勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下又は１／２０以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
|  |  | 令16-1-3-ﾛ |  | (2) 前後の通路と色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
駐車場 |  |  | 令17-1 | ① | 車いす使用者用駐車施設を設けているか（１以上） | □適 | □駐車場無し
□該当有 |  |  |  |  | 【以下(1)､(2)は上記が「適」の場合に記載】
□該当無 |  |  | 令17-2-1 |  | (1) 幅は３５０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令17-2-2 |  | (2) 利用居室までの経路が短い位置に設けられているか | □適
移動等円滑化経路 |  |  | 令18 | 【表３に記入】
標識 |  |  | 令19 | ① | 移動等円滑化措置がとられたエレベータその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に設けているか | □適
□該当有 |  |  | (省令113-1) |  | (1)高齢者、障害者等の見やすい位置に設置されているか | □適
□該当無 |  |  | (省令113-2) |  | (2)表示すべき内容が容易に識別できるものか（内容がJISZ8210に定められている場合はそれに適合すること） | □適
案内設備 |  |  | 令20-3 | ① | 案内所を設けているか | □有 | □無
□該当有 |  |  |  | 【以下②③は①で「無」の場合に記載】
□該当無 |  |  | 令20-1 | ② | 建築物又はその敷地内に、移動等円滑化措置のとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を示した案内設備を設けているか（ただし、容易に視認できる場合を除く。） | □適 | □ただし書
|  |  | 令20-2 (国告1491) | ③ | 建築物又はその敷地内に移動等円滑化措置のとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を文字等の浮き彫り、音による案内又はこれらに類するもの若しくは点字で示した案内設備を設けているか | □適
○表２ 視覚障害者移動等円滑化経路 施行令第２１条
※道等から案内設備までの経路のうち、１以上について適用する
建築物特定施設等 | 適用建物 |  | 関連条項 |  | チェック項目
案内設備までの経路 |  |  | 令21-1 | ① | 道等から案内所又は点字等で示した案内設備までの経路のうち、１以上を視覚障害者移動等経路としているか ※４ | □適 | □※４該当
【以下(1)～(2)は①で「適」の場合に記載】
□該当有 □該当無 |  |  | 令21-2-1 |  | (1)線状ﾌﾞﾛｯｸ等・点状ﾌﾞﾛｯｸ等の敷設又は音声誘導装置の設置がされているか （風除室内で直進する場合は免除） | □適 | □ブロック等 □音声誘導
|  |  | 令21-2-2-ｲ |  | (2)車路に接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか | □適
|  |  | 令21-2-2-ﾛ |  | (3)段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか ※５ | □適 | □※５該当
○表３ 移動等円滑化経路 施行令第１８条、条例第１９条
※道等から利用居室までの経路等、それぞれ１以上について適用する
建築物特定施設等 | 適用建物 |  | 関連条項 |  | チェック項目 |  | ※
経路全般 |  |  | 令18-1 | ① | 以下(1)～(4)のそれぞれの経路のうち、1以上を移動等円滑化経路としている | □適
□該当有 |  |  |  |  | (1)道等から利用居室までの経路 | □該当
□該当無 |  |  |  |  | (2)利用居室から車いす使用者用便房までの経路 | □該当
[5 empty] | (3)車いす使用者用駐車施設から利用居室までの経路 | □該当
[5 empty] | (4)公共用歩廊の場合で、１方の側の道等から公共用歩廊を通過し、他方の側の道等までの経路 | □該当
|  |  | 令18-2-1 | ② | 移動等円滑化経路上には階段又は段を設けないこと （傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く） | □適 | □傾斜路等 併設
出入口 |  |  | 令18-2-2-ｲ | ① | 幅は８０ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 令18-2-2-ﾛ | ② | 戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、その前後は高低差なしか | □適
□該当無 | 100㎡以上 |  | 令18-2-2-ｲ | ③ | 建築物の主たる出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令18-2-2-ﾛ | ④ | 建築物の主たる出入口の戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、その前後は高低差なしか | □適
|  |  | 条19-1-1-ｱ | ⑤ | 屋外に面する出入口に庇又は屋根を設置しているか （ただし、アーケードに面する等の場合を除く） | □適 | □ただし書
| 別表第４ |  | 条19-1-1-ｲ | ⑥ | 出入口の外側に音声誘導設備を設置しているか | □適 | □適用外
廊下等 |  |  | 令18-2-3-ｲ | ① | 幅は１２０ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 令18-2-3-ﾛ | ② | 区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか | □適
□該当無 |  |  | 条19-1-2-ｱ | ③ | 末端付近は車いすの回転に支障のない構造となっているか | □適
|  |  | 令18-2-3-ﾊ | ④ | 戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、その前後は高低差なしか | □適
| 別表第５ |  | 条19-1-2-ｲ | ⑤ | 授乳・おむつ替え施設を設置しているか | □適 | □適用外
[5 empty] | (1) 当該施設の出入口に標識を表示しているか | □適
| 別表第６ |  | 条19-1-2-ｳ | ⑥ | 乳幼児を預かることのできる部屋を設置しているか | □適 | □適用外
[5 empty] | (1) 当該施設の出入口に標識を表示しているか | □適
傾斜路 |  |  | 令18-2-4-ｲ | ① | 幅は１２０ｃｍ以上（階段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか | □適
□該当有 |  |  | 令18-2-4-ﾛ | ② | 勾配は１／１２以下（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか | □適
□該当無 |  |  | 令18-2-4-ﾊ | ③ | 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか | □適
エレベーター及びその乗降ロビー | 延べ面積2000㎡以上 |  | 令18-2-5-ｲ | ① | かごは必要階（利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか | □適
|  |  | 令18-2-5-ﾛ | ② | かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令18-2-5-ﾊ | ③ | かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 令18-2-5-ﾆ | ④ | 乗降ロビーは高低差がなく、幅・奥行き共に１５０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 令18-2-5-ﾎ | ⑤ | かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | □適
|  |  | 令18-2-5-ﾍ | ⑥ | かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 令18-2-5-ﾄ | ⑦ | 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 条19-1-3-ｱ | ⑧ | かご内に戸の開閉を確認できる鏡が設置されているか | □適
|  |  | 条19-1-3-ｲ | ⑨ | 出入り口には、利用者を感知し、閉鎖を自動制止する装置が設置されているか | □適
|  |  | 条19-1-3-ｳ | ⑩ | かご内に手すりが設置されているか | □適
|  | 不特定多数が利用 | 令18-2-5-ﾁ | ⑪ | 不特定かつ多数の者が利用する2,000㎡以上の建築物であるか | □該当 | □非該当
【以下(1)～(2)は、上記で「該当」の場合に記載】
|  |  | 令18-2-5-ﾁ |  | (1) かごの幅は、１４０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 令18-2-5-ﾁ |  | (2) かごは車いすが転回できる形状か | □適
|  | 不特定多数又は主として視覚障害者が利用 | 令18-2-5-ﾘ | ⑫ | 不特定かつ多数の者が利用し又は主として視覚障害者が利用する建築物であるか ※６ | □該当 | □※６該当
【以下(1)～(3)は、上記で「該当」の場合に記載】
|  |  | 令18-2-5-ﾘ |  | (1) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか | □適
|  |  | 令18-2-5-ﾘ (国告1493) |  | (2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、文字等の浮き彫り、音による案内又はこれらに類する もの若しくは点字方法により、視覚障害者が円滑に操作できる構造となっているか | □適
|  |  | 令18-2-5-ﾘ |  | (3) かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか | □適
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 |  |  | 令18-2-6 | ① | 移動等円滑化経路に特殊な構造又は使用形態のエレベータその他の昇降機を設置しているか | □有 | □無
【以下は、①で「有」の場合に記載】
|  |  |  | ② | エレベーターを設置しているか | □有 | □無
|  |  | 国告1492-2-1 |  | (1) 段差解消機の基準（平成12年建設省告示第1413号第1第七号）に適合しているか | □適
□該当有 |  |  | 国告1492-2-1 |  | (2) かごの幅は７０ｃｍ以上、かつ奥行きは１２０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 国告1492-2-1 |  | (3） かごの奥行きと幅は十分であるか（車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合） | □適 | □非該当
|  |  |  | ③ | エスカレーターを設置しているか | □有 | □無
|  |  | 国告1492-2-2 |  | (1) 車いす使用者用エスカレーターの基準（平成12年建設省告示第1417号第1ただし書）に適合しているか | □適
敷地内の通路 |  |  | 令18-2-7-ｲ | ① | 幅は１２０ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 令18-2-7-ﾛ | ② | 区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか | □適
□該当無 |  |  | 令18-2-7-ﾊ | ③ | 戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、その前後は高低差なしか | □適
|  |  | 条19-1-4 | ④ | 通路を横断する排水溝の溝ふたは、つえ、車いすの車輪等が落ちないものとなっているか | □適
|  |  | 令18-2-7-ﾆ | ⑤ | 傾斜路があるか | □有 | □無
【以下(1)～(3)は、上記で「有」の場合に記載】
|  |  | 令18-2-7-ﾆ-1 |  | (1) 幅は１２０ｃｍ以上（段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか | □適 | □併設
|  |  | 令18-2-7-ﾆ-2 |  | (2) 勾配は１／１２以下（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか | □適 | □16cm以下
|  |  | 令18-2-7-ﾆ-3 |  | (3) 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか （勾配１／２０以下の場合は免除） | □適 | □免除
|  |  | 令18-3 | ⑥ | 地形の特殊性がある場合に該当するか（該当する場合は、上記①～⑤は車寄せから建物出入口までを整備） | □該当
※移動等円滑化経路に特殊な構造又は使用形態のエレベータその他の昇降機
①昇降工程が４ｍ以下のエレベーター又は階段の部分、傾斜路の部分等に沿って昇降するエレベーターで、定格速度15ｍ/分以下、かつ床面積2.25㎡以下のもの
②車いすに座ったまま車いす使用者を昇降させる場合に２枚以上の踏み段を水平にして昇降するエスカレーターで、定格速度30m/分以下、かつ踏み板の先端に車止めを設けたもの
○表４ 線状ブロック等設置緩和等に係る規定
※表1から表３までのチェック項目のうち、緩和規定に該当する場合に記入する
項目 |  |  |  |  | チェック項目
各緩和規定の |  | ※１の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （国土交通省告示第1497号）（鳥取県告示 号） | □該当
該当項目 |  |  |  |  | (1) 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (3) 自動車車庫に設ける場合 | □該当
|  |  |  | ② | 不特定かつ多数のものが利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに該当しない | □該当
|  | ※２の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （告示第1497号）（鳥取県告示 号） | □該当
[5 empty] | (1) 自動車車庫に設ける場合 | □該当
[5 empty] | (2) 段部分と連続して手すりを設ける場合 | □該当
|  |  |  | ② | 不特定かつ多数のものが利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに該当しない | □該当
|  | ※３の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （告示第1497号）（鳥取県告示 号） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (3) 自動車車庫に設ける場合 | □該当
[5 empty] | (4) 傾斜部分と連続して手すりを設ける場合 | □該当
|  |  |  | ② | 不特定かつ多数のものが利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに該当しない | □該当
|  | ※４の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （告示第1497号） | □該当
[5 empty] | (1) 自動車車庫に設ける場合 | □該当
[5 empty] | (2) 受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで視覚障害者を円滑に誘導する場合 | □該当
|  |  |  | ② | 不特定かつ多数のものが利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに該当しない | □該当
|  | ※５の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の部分に該当する （告示第1497号） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (3) 段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等 | □該当
|  | ※６の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （告示第1494号） | □該当
[5 empty] | (1) 自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 | □該当
|  |  |  | ② | 不特定かつ多数のものが利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに該当しない | □該当
チェックリスト①－２
対象：特別特定非該当の特定建築物
※エレベーターへの補助

## 準移動等円滑化経路
○表５ 準移動等円滑化経路 条例第20条、別表第7
※共同住宅において道等から各住戸までの経路のうち１以上について適用する。
建築物特定施設等 | 適用建物 |  | 関連条項 |  | チェック項目
経路全般 | 共同住宅 1000㎡以上 |  | 条20 | ① | 道等から各住戸までの経路のうち、1以上を準移動等円滑化経路としているか | □適
□該当有 |  |  |  | 【以下は①で「適」の場合に記載】
□該当無 |  |  | 別7-1 | ② | 準移動等円滑化経路上には階段又は段を設けないこと （傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合を除く） | □適 | □傾斜路等 併設
出入口 | 共同住宅 1000㎡以上 |  | 別7-2-1 | ① | 幅は８０ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 別7-2-2 | ② | 戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、その前後は高低差なしか | □適
□該当無 |  |  | 別7-2-3 | ⑤ | 屋外に面する出入口に庇又は屋根を設置しているか （ただし、アーケードに面する等の場合を除く） | □適 | □ただし書
廊下等 | 共同住宅 1000㎡以上 |  | 別7-3-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当有 |  |  | 別7-3-2 | ② | 幅は１２０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 別7-3-3 | ③ | 区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか | □適
|  |  | 別7-3-4 | ④ | 戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、その前後は高低差なしか | □適
|  |  | 別7-3-5 | ⑤ | 末端付近は車いすの回転に支障のない構造となっているか | □適
傾斜路 | 共同住宅 1000㎡以上 |  | 別7-4-1 | ① | 手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
□該当有 |  |  | 別7-4-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当無 |  |  | 別7-4-3 | ③ | 前後の廊下等と色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 別7-4-4 | ④ | 幅は１２０ｃｍ以上（階段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか | □適
|  |  | 別7-4-5 | ⑤ | 勾配は１／１２以下（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか | □適
|  |  | 別7-4-6 | ⑥ | 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか | □適
エレベーター及びその乗降ロビー | 共同住宅 2000㎡以上 |  | 別7-5-1 | ① | かごは必要階（利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか | □適
|  |  | 別7-5-2 | ② | かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 別7-5-3 | ③ | かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 別7-5-4 | ④ | 乗降ロビーは高低差がなく、幅・奥行き共に１５０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 別7-5-5 | ⑤ | かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | □適
|  |  | 別7-5-6 | ⑥ | かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 別7-5-7 | ⑦ | 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 別7-5-9 | ⑧ | かご内に戸の開閉を確認できる鏡が設置されているか | □適
|  |  | 別7-5-10 | ⑨ | 出入り口には、利用者感知し、閉鎖を自動制止する装置が設置されているか | □適
|  |  | 別7-5-11 | ⑩ | かご内に手すりが設置されているか | □適
|  | 不特定多数又は主として視覚障害者が利用 | 別7-5-8 | ⑪ | 不特定かつ多数の者が利用し又は主として視覚障害者が利用する建築物であるか ※１ | □該当 | □※１該当
【以下(1)～(3)は、上記で「該当」の場合に記載】
|  |  | 別7-5-8-ｱ |  | (1) かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか | □適
|  |  | 別7-5-8-ｲ |  | (2) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、文字等の浮き彫り、音による案内又はこれらに類する もの若しくは点字方法により、視覚障害者が円滑に操作できる構造となっているか | □適
|  |  | 別7-5-8-ｳ |  | (3) かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか | □適
特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 | 共同住宅 1000㎡以上 |  | 別7-6 | ① | 移動等円滑化経路に特殊な構造又は使用形態のエレベータその他の昇降機を設置しているか | □有 | □無
【以下は、①で「有」の場合に記載】
|  |  | 県告 | ② | エレベーターを設置しているか | □有 | □無
|  |  | 県告 |  | (1) 段差解消機の基準（平成12年建設省告示第1413号第1第七号）に適合しているか | □適
□該当有 |  |  | 県告 |  | (2) かごの幅は７０ｃｍ以上、かつ奥行きは１２０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 県告 |  | (3） かごの奥行きと幅は十分であるか（車いす使用者がかご内で方向を変更する必要がある場合） | □適 | □非該当
|  |  | 県告 | ③ | エスカレーターを設置しているか | □有 | □無
|  |  | 県告 |  | (1) 車いす使用者用エスカレーターの基準（平成12年建設省告示第1417号第1ただし書）に適合しているか | □適
敷地内の通路 | 共同住宅 1000㎡以上 |  | 別7-7-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当有 |  |  | 別7-7-2 | ② | 段があるか | □有 | □無
□該当無 |  |  |  |  | 【以下(1)～(3)は段が「有」の場合に記載】
|  |  | 別7-7-2-ｱ |  | (1) 手すりを設けているか | □適
|  |  | 別7-7-2-ｲ |  | (2) 踏面端部とその周囲は色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 別7-7-2-ｳ |  | (3) 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 別7-7-3 | ③ | 傾斜路があるか | □有 | □無
【以下(1)､(2)は傾斜路が「有」の場合に記載】
|  |  | 別7-7-3-ｱ |  | (1) 手すりを設けているか（勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下又は１／２０以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
|  |  | 別7-7-3-ｲ |  | (2) 前後の通路と色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 別7-7-3-ｳ |  | (3) 幅は１２０ｃｍ以上（段に併設する場合は９０ｃｍ以上）であるか | □適 | □併設
|  |  | 別7-7-3-ｴ |  | (4) 勾配は１／１２以下（高さ１６ｃｍ以下の場合は１／８以下）であるか | □適 | □16cm以下
|  |  | 別7-7-3-ｵ |  | (5) 高さ７５ｃｍ以内ごとに踏幅１５０ｃｍ以上の踊場を設けているか （勾配１／２０以下の場合は免除） | □適 | □免除
|  |  | 別7-7-4 | ④ | 区間５０ｍ以内ごとに車いすが転回可能な場所があるか | □適
|  |  | 別7-7-5 | ⑤ | 戸は自動開閉等で車いす使用者が通過しやすく、その前後は高低差なしか | □適
|  |  | 別7-7-6 | ⑥ | 通路を横断する排水溝の溝ふたは、つえ、車いすの車輪等が落ちないものとなっているか | □適
|  |  | 別7-7-本文 | ⑦ | 地形の特殊性がある場合に該当するか（該当する場合は、上記①～⑤は車寄せから建物出入口までを整備） | □該当
○表６ 設置緩和等に係る規定
※表５のチェックリストで緩和規定に該当する場合に記入する
項目 |  |  |  |  | チェック項目
各緩和規定の |  | ※１の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （県告示第 号） | □該当
該当項目 |  |  |  |  | (1) 自動車の駐車の用に供する施設に設ける場合 | □該当
|  |  |  | ② | 不特定かつ多数のものが利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに該当しない | □該当

## 準視覚障害者移動等円滑化経路
○表７ 準視覚障害者移動等円滑化経路 条例第21条、別表８
※公益事業の事務所で道等から視覚障害者が利用する窓口又は案内所までの経路のうち１以上について適用する
建築物特定施設等 | 適用建物 |  | 関連条項 |  | チェック項目
窓口又は案内所までの経路 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 条21 | ① | 道等から窓口又は案内所までの経路のうち、１以上を準視覚障害者移動等経路としているか ※１ | □適 | □※１該当
【以下は①で「適」の場合に記載】
□該当有 □該当無 |  |  | 別8-1 | ② | 線状ﾌﾞﾛｯｸ等・点状ﾌﾞﾛｯｸ等の敷設又は音声誘導装置の設置がされているか （風除室内で直進する場合は免除） | □適 | □ブロック等 □音声誘導
廊下等 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別8-2-1 | ① | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当有 |  |  | 別8-2-2 | ② | 点状ブロック等が敷設されているか （階段又は傾斜路の上端に近接する部分） ※２ | □適 | □※２該当
□該当無 |  |  | 別8-2-2 | ③ | 点状ブロック等が敷設されているか （階段又は傾斜路の下端に近接する部分） ※２ | □適 | □※２該当
階段 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別8-3-1 | ① | 手すりを設けているか （踊場を除く） | □適
□該当有 |  |  | 別8-3-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当無 |  |  | 別8-3-3 | ③ | 踏面端部とその周囲は色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 別8-3-4 | ④ | 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 別8-3-5 | ⑤ | 点状ブロック等が敷設されているか （段部分の上端に近接する踊場の部分） ※３ | □適 | □※３該当
|  |  | 別8-3-5 | ⑥ | 点状ブロック等が敷設されているか （段部分の上端に近接する踊場の部分） ※３ | □適 | □※３該当
|  |  | 別8-3-6 | ⑦ | 主たる階段を回り階段としない （ただし、回り階段以外の階段を設けられない場合を除く） | □適 | □ただし書
傾斜路 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別8-4-1 | ① | 手すりを設けているか （勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
□該当有 |  |  | 別8-4-2 | ② | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
□該当無 |  |  | 別8-4-3 | ③ | 前後の廊下等と色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 別8-4-4 | ④ | 点状ブロック等が敷設されているか （傾斜部分の上端に近接する踊場の部分） ※４ | □適 | □※４該当
|  |  | 別8-4-4 | ⑤ | 点状ブロック等が敷設されているか （傾斜部分の下端に近接する踊場の部分） ※４ | □適 | □※４該当
エレベーター及びその乗降ロビー | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別8-5-1 | ① | かごは必要階（利用居室又は車いす使用者用便房・駐車施設のある階、地上階）に停止するか | □適
|  |  | 別8-5-2 | ② | かご及び昇降路の出入口の幅は８０ｃｍ以上であるか | □適
|  |  | 別8-5-3 | ③ | かごの奥行きは１３５ｃｍ以上であるか | □適
□該当有 |  |  | 別8-5-4 | ④ | 乗降ロビーは高低差がなく、幅・奥行き共に１５０ｃｍ以上であるか | □適
□該当無 |  |  | 別8-5-5 | ⑤ | かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けているか | □適
|  |  | 別8-5-6 | ⑥ | かご内に停止予定階・現在位置を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 別8-5-7 | ⑦ | 乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けているか | □適
|  |  | 別8-5-8 | ⑧ | かご内に到着階・戸の閉鎖を知らせる音声装置を設けているか | □適
|  |  | 別8-5-9 | ⑨ | かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置は、文字等の浮き彫り、音による案内又はこれらに類するもの若しくは点字方法により、視覚障害者が円滑に操作できる構造となっているか | □適
|  |  | 別8-5-10 | ⑩ | かご内又は乗降ロビーに到着するかごの昇降方向を知らせる音声装置を設けているか | □適
敷地内の通路 | 公益事業の事務所 1000㎡以上 |  | 別8-6-1 | ① | 車路に接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか | □適
□該当有 |  |  | 別8-6-2 | ② | 段・傾斜がある部分の上端に近接する部分に点状ﾌﾞﾛｯｸ等を敷設しているか ※５ | □適 | □※５該当
□該当無 |  |  | 別8-7-1 | ③ | 表面は、粗面又は滑りにくい材料で仕上げられているか | □適
|  |  | 別8-7-2 | ④ | 段があるか | □有 | □無
【以下(1)～(3)は段が「有」の場合に記載】
|  |  | 別8-7-2-ｱ |  | (1) 手すりを設けているか | □適
|  |  | 別8-7-2-ｲ |  | (2) 踏面端部とその周囲は色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 別8-7-2-ｳ |  | (3) 段はつまづきにくいものか | □適
|  |  | 別8-7-3 | ⑤ | 傾斜路があるか | □有 | □無
【以下(1)､(2)は傾斜路が「有」の場合に記載】
|  |  | 別8-7-3-ｱ |  | (1) 手すりを設けているか（勾配１／１２以下で高さ１６ｃｍ以下又は１／２０以下の傾斜部分は免除） | □適 | □免除
|  |  | 別8-7-3-ｲ |  | (2) 前後の通路と色の明度等で識別しやすくなっているか | □適
|  |  | 別8-7本文 | ⑥ | 地形の特殊性がある場合に該当するか（該当する場合は、上記③～⑤は車寄せから建物出入口までを整備） | □該当
○表８ 線状ブロック等設置緩和等に係る規定
※表７のチェックリストで緩和規定に該当する場合に記入する
項目 |  |  |  |  | チェック項目
各緩和規定の |  | ※１の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （告示第1497号） | □該当
該当項目 |  |  |  |  | (1) 自動車車庫に設ける場合 | □該当
[5 empty] | (2) 受付等から建物出入口を容易に視認でき、道等から当該出入口まで視覚障害者を円滑に誘導でき、令２１条 第２項の基準に適合している | □該当
|  | ※２の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （国土交通省告示第1497号）（鳥取県告示 号） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (3) 自動車車庫に設ける場合 | □該当
|  | ※３の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （告示第1497号）（鳥取県告示 号） | □該当
[5 empty] | (1) 自動車車庫に設ける場合 | □該当
[5 empty] | (2) 段部分と連続して手すりを設ける場合 | □該当
|  | ※４の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の場合に該当する （告示第1497号）（鳥取県告示 号） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (3) 自動車車庫に設ける場合 | □該当
[5 empty] | (4) 傾斜部分と連続して手すりを設ける場合 | □該当
|  | ※５の該当項目 |  | ① | 告示で定める以下の部分に該当する （告示第1497号） | □該当
[5 empty] | (1) 勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (2) 高さ１６ｃｍ以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合 | □該当
[5 empty] | (3) 段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等 | □該当