## 説明
部分評定計算書について
【注意事項】
○本計算シートは「居室単位耐震改修に係る技術基準」に基づく部分評点を算出するためのものです。
○居室単位耐震改修に係る補助金の交付を受ける以外の目的では使用できません。
○また、本計算シートは市販の耐震診断ソフトにより住宅全体の耐震診断を実施済みであることを前提に作成しており、
一部の計算過程を省略して、耐震診断ソフトによる計算結果を転記することとしていますので、
必ず、市販の耐震診断ソフトによる診断を実施後に本計算シートへの入力を行ってください。
【適用範囲】
○ | ○本計算シートの適用範囲は、在来軸組工法、枠組壁工法の木造住宅で、階数は２階建てまでとします。
○木造と他の構造との混構造建築物や、伝統的構法、丸太組構法、プレハブ工法については適用できません。
【構成】
○本計算シートは、「部分評点算定シート」と「補強図面貼付シート」の２つのシートで構成しています。
○「部分評点算定シート」では、入力セル欄に必要事項を入力することで、部分評点を算出します。
○「補強図面貼付シート」には、補強後の平面図を貼り付けたうえで、特定居室の位置、特定居室を構成する耐力要素
を明示して、「部分評点算定シート」に入力した耐力要素番号と対応させてください。
（参考）居室単位改修に係る基準の概要

## 部分評点算定シート
部分評点計算書
| 入力セル | [16 empty] | 建物名称
作成者
（１）基本条件
| 建物仕様 | [6 empty] | １階床面積 | [8 empty] | ㎡ | 積雪深 | [5 empty] | m
| 建物階数 | [6 empty] | ２階床面積 | [8 empty] | ㎡ | 耐力要素の配置等による低減係数 |  |  | X |  |  |  | ※配置低減係数は木造住宅全体の耐震診断結果から転記してください。
| 地盤状況地盤 | [6 empty] | 特定居室の床面積 | [8 empty] | ㎡ |  |  |  | Y
（２）部分必要耐力の算定
| 特定居室の 床面積 （㎡） | × | （ | 床面積あたりの必要耐力（kN/㎡） | × | QKfl1 |  |  | ＋ | 積雪用 必要耐力 （kN/㎡） |  |  | ） | × | 地域係数Z |  | × | 軟弱地盤 割増係数 | × | 形状 割増係数 |  | ＝ | 部分必要耐力 （kN）
| 0 | × | （ | #N/A | × | #N/A |  |  | ＋ | 0 |  |  | ） | × |  |  | × | 1 | × | 1 |  | ＝ | #N/A
（３）特定居室を構成する壁・柱の耐力の算定
| X方向 | [12 empty] | Y方向
| 種別 |  |  | 耐力要素番号 |  |  | 壁・柱の耐力 | [6 empty] | 種別 |  |  |  | 要素番号 |  |  | 壁・柱の耐力
| 無開口壁 | [10 empty] | kN |  | 無開口壁 | [9 empty] | kN | ※壁・柱の耐力は木造住宅全体の耐震診断結果から転記してください。
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
| その他の耐力要素 | [10 empty] | kN |  | その他の耐力要素 | [9 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
[12 empty] | kN | [11 empty] | kN
| X方向の合計 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | kN |  | Y方向の合計 | [6 empty] | 0 |  |  | kN
（４）部分保有耐力の算定
| 方向 | 特定居室を構成する壁・柱の耐力（kN） |  |  | × | 配置等による 低減係数 |  |  |  |  | × | 劣化度による 低減係数 |  |  |  | ＝ | 部分保有耐力 （kN）
| X方向 | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  |  | × | 0.9 |  |  |  | ＝ | 0
| Y方向 | 0 |  |  | × | 0 |  |  |  |  | × | 0.9 |  |  |  | ＝ | 0
（５）部分評点の算定
| 方向 | 部分保有耐力 （kN） |  |  | ÷ | 部分必要耐力 （kN） |  |  |  |  | ＝ | 部分評点 |  |  |  | 判定
| X方向 | 0 |  |  | ÷ | #N/A |  |  |  |  | ＝ | #N/A |  |  |  | #N/A
| Y方向 | 0 |  |  | ÷ | #N/A |  |  |  |  | ＝ | #N/A |  |  |  | #N/A

## 補強図面貼付シート
補強図面
このシートには補強後の平面図を貼り付けてください。
平面図には特定居室部分を明示のうえ、特定居室を構成する耐力要素には要素番号を付して、部分評点算定シートに記載した要素番号と対応させてください

## 参照シート
【基本情報】
選択分類 | 選択肢
建物仕様 | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
建物階数 | 平屋 | 2階建て
地盤状況 | 非常に悪い地盤 | その他の地盤
【精算法】
必要耐力 | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
平屋 | 0.28 | 0.4 | 0.64
2階建て | 0.72 | 0.92 | 1.22
QKfl1 | 軽い建物 | 重い建物 | 非常に重い建物
平屋 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2階建て | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!